招标邀请函

项目名称：金宝电子国大路新机修监控

招标单位：山东金宝电子有限公司

山东金宝电子有限公司就“新机修厂房监控工程 ”现进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，真诚邀请具有相关资质及履约能力的供应商参加投标，具体事项如下：

一、招标人：山东金宝电子有限公司

二、项目名称：金宝电子新机修监控

三、发售标书时间： 2023年 3月 16日

四、联系方式：0535-2701502 （采购部）

五、招标内容：

国大路新机修厂房需安装监控一套，具体参数为下表所列内容：

| 配件 | 规格 | 数量 | 详细 | 备注： 各配件保修期为1年，保修期内配件有任何问题必须上门维修。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康彩色监控头 | DS-2CD3T47EDWDV3 | 20个 |  |  |
| 交换机 | Tplink 8口千兆 | 5个 |  |  |
| 交换机 | Tplink 16口千兆 | 2个 |  |  |
| 光收发 | Tplink千兆 | 3对 |  |  |
| 光缆 | 国标12芯 | 600米 |  |  |
| 网线 | 海康超5类 | 400米 |  |  |
| 电源线 | 国标2*1.0铜线 | 300米 |  |  |
| 机柜 | 金属1200*600*600 | 2个 |  |  |
| 硬盘录像机 | DS-8832N-R8 | 1个 |  |  |
| 显示器 | Aoc 24寸液晶 | 1个 |  |  |
| 硬盘 | 8t希捷监控 | 8块 |  |  |

备注：

1.摄像头安装位置：大厂房室外东南西北四角各两个共8个，室内仓库一个，东头一个，西头一个，共3个。小厂房室外四角共8个，室内一个位于门口。

2.安装费用及线管、配电箱等配件费用均平摊于上述设备清单列表中，无需单独列出。

烦请贵单位在收到《招标邀请函》后，于24小时内给予回复是否参与投标。一周内需到现场确认，投标价格需单价明确，不得出现辅材等模糊计价项目，结算施工结算单为准。

山东金宝电子有限公司

2023年 3月16 日