国大路厂叉车电瓶更换报价说明

山东金宝电子有限公司就“2172站立式叉车电瓶更换”项目进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，真诚邀请具有相关资质及履约能力的供应商参加投标。

一、安装、调试和验收

1.乙方负责设备的安装调试，负责旧电瓶的拆卸及回收；

2.验收标准：双方共同依据设备技术标准进行设备的验收。

二、设备技术要求

1.乙方必须保证标的产品为原装正品且质量符合相关参数的要求，标的产品所使用的零配件需与规定的一致，设备相关文本资料齐全，否则按违约处理；

2.乙方保证所交付的设备满足国家及甲方所在地的最新环保标准，否则按违约处理。

3.电池参数如下表所示：

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 24-3PZS450H |
| 2 | 重量 | 750Kg |
| 3 | 额定容量 | 450Ah |
| 4 | 额定电压 | 48V |
| 5 | 电解液密度（30℃） | 1.290g/cm3 |

电池数量一组，品牌火炬牌，电池执行标准：GB/T7403.1。

三、质量保证期与售后服务

1.质保期为设备验收合格后的12个月（以甲方出具的验收单为准）；

2.在质保期内，如设备出现质量问题，乙方接到甲方通知后24小时之内响应，48小时之内到甲方工厂免费修理或更换该缺陷部品或设备（易损件和因甲方原因造成的损坏除外）。若乙方不能于72小时之内进行修理或替换（乙方需电话或者传真件向甲方提供有效方案并协商解决），则甲方自行或由第三方排除故障，其费用和责任由乙方负责。

四、付款方式

本合同付款方式：电汇。合同生效，货到验收合格甲方收到本合同全部13%增值税专用发票后付全款。

- 商务联系人：王建清

联系电话：18105355840

报价截止时间：2025-08-25

报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com

（报价标题务必注明以下格式：单位名称+项目名称）

- 投标保证金： 400元

汇款资料：单位名称：山东金宝电子有限公司

帐    号：5000 6473 3510 017

开 户 行：恒丰银行招远支行

请于2025年8月22日前公户汇款，底单发给商务联系人。

投标保证金，在竞标结束后，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金的，一律不能参与开标。