招标文件

山东金都电子材料有限公司就“金晖路厂生产车间吊顶维修”工程施工进行招标，本着公平、公正、公开的原则，真诚邀请具有履约能力的施工单位参加投标，具体事项如下：

一、项目概况及要求

1、工程位于招远市金晖路229号，生产车间二层。

2、吊顶维修面积约为80平方，按实际维修面积结算，施工现场同时确定施工面积。

3、吊顶距二层地面高度约12m，距屋顶约2.5m。

4、吊顶维修包含吊筋（施工时严禁使用电锤打孔）、龙骨、硅钙板（拆除及安装时轻拿、平移避免灰尘飞扬）等更换或维修，最终保持吊顶高度水平，保证行车无障碍通行。

5、施工时切实做好施工材料及环境防护，防止高空坠物，避免灰尘飞扬。

6、施工人员必须持登高证作业，施工单位必须为施工人员购买人身保险（招标单位现场查看）。施工人员听从现场车间人员安排,东西区分剪及包装间需在0点-7点施工。

7、施工时，在征得招标单位同意后，可以借助招标单位的行车施工。

8、投标保证金：1000元（电汇）

汇款资料：单位名称：山东金宝电子有限公司

帐    号：5000 6473 3510 017

开 户 行：恒丰银行招远支行

投标保证金，在竞标结束后30日内，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金的，一律不能参与开标。

投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得以不正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其递交的投标保证金。

工期自2025年09月22日开工，工期5天。

投标截止时间：2025年09月16日上午9:00

现场联系人：吴志松、郭健康

联系方式：15253510736   15963559974

商务联系人： 郭松    0535-2701503

投标地点：山东省招远市国大路268号办公楼1楼106室

投标时请将电子版投标文件以邮件的形式发送到邮箱中：jinbaoxb@chinajinbao.com，纸质文件请邮寄或直接送达投标地点。标书务必要密封。

二、付款方式

本工程无预付款。工程完工后，招标人验收合格后，收到发票，付至工程总价款的90%，剩余10%的工程款作为质保费，质保期（验收合格起）一年，质保期满后30天内无质量问题即无息付清。付款方式为电汇。

三、投标办法

1、工程按招标人要求投标人一定查看施工现场。

2、投标人须按招标人设计投报全费用综合价格（包工、包料、包安装），价格中包含完成所有工作内容需要的费用，开具发票。

四、其他注意事项

1、投标人、潜在中标人、合同当事人、收款人、发票出具人名称必须一致。

2、投标人须投报正本1份、副本1份。所有资料密封后加盖公章交至招标人处。

投标书

山东金都电子材料有限公司：

（投标人全称）       授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵公司组织的金晖路厂西区电解吊顶维修工程招标的有关活动，并进行投标。为此：

我司愿按照招标文件中约定的结算依据及计价方式、工程款拨付方式承担此工程，报价如下：

1.施工区域防护费      元（防护措施写在施工方案中），

2.室内吊顶维修（按实际拆除面积计）      元/平方，税率     %。此价格包含搬运费、辅材费、架子费、安装费等费用，为全费用综合价。

3.报价同时附详细施工方案。（重点）

投标公司：           （公章）

年    月   日