山东金宝电子有限公司

山东金都电子材料有限公司

自动消防设施维保单位招标文件

一、维保项目概况（4个项目）

- 山东金宝电子有限公司范围：

- （1）金源路厂罐区位于招远市金源路39号，罐区面积1470㎡，设有甲醇、丙酮、桐油、甲醛、苯酚、消防水等储罐11个，总储量1200m³，为甲类罐区，设有单独服务于罐区的自动报警主机1台、消防电源监控主机1台、温感4个、手报4个、消防加压泵2台、稳压泵各2台、可燃气体报警主机1台，探头6个。

（2）国大路厂维保项目包含：国大路北厂位于招远市国大路268号，总建筑面积24133平方，丙丁类厂房，1个甲类罐区，自动报警联动主机1台、消防电源监控系统1台、水泵房1座、消火栓泵和水炮泵各2个、水炮8个，高位水箱1个、稳压泵2台、排排烟混流风机14台、烟感197个、温感16个、声光46个、广播23个、手报37个，消火栓启泵按钮103个，预作用阀组1处，喷头个245个；国大路南厂，位于招远市国大路268号，丙丁类厂房，建筑面积26959平方丙丁类厂房，1个甲类罐区，与一厂合用中控室，烟感230个、声光35个、广播63个、手报32个、消火栓启泵按钮84个、排烟风机9台；

危化品仓库，面积1398.85平方，超细干粉系统一套。

（3）1#配套服务用房位于招远市国大路268号，二类高层建筑，高度24.15米，总建筑面积7620平方，联动控制主机1套、预作用系统1套、防排烟风机2台，烟感269个、声光15个、广播28个、手报22个、喷淋头580个、启泵按钮30个。

山东金都电子材料有限公司：

（1）金晖路厂，位于金晖路229号，丙类厂房，建筑面积18500平方，其中设报警区域面积为9182.83平方，联动主机3台，CRT1台，消防电源监控主机1台，烟感204个、声光25个、手报24个，消报21，消防泵2台，稳压泵2台。

（4）为保障自动消防系统的运行正常，避免设施发生故障时，因自身采购更换时间长，造成故障设施停用，而受到消防部门处罚，对易损件：烟感、声光、手报、广播、消防电话、喷头、（70℃和280℃）防火阀等招标单个更换综合单价，如发现器件损坏需更换，经属地使用单位、管理单位签字确认后，按照中标设施更换综合单价，计入维保费。（消防设施为泛海三江和秦皇岛尼特两个品牌）

为保障消防设施正常运行，按照相关法规的规定，现招标确定项目消防设施维保资质单位。

二、维保期限

两年。维保期限自2026年1月1日-2027年12月31日

三、付款方式

本项目无预付款，每年开具1次发票付款1次（含年度内的更换件费用），合同期满后甲方对维保服务无异议，收到余额发票后，10个工作日日内付清全额维保费用。

四、投标要求

1.投标企业须具备独立法人资格，并具备消防工程维保资质，在社会消防技术服务信息系统内注册合格。未被消防救援部门列入行业黑名单，在维保行业内有良好口碑，能够按时进行月度、季度维保及特殊情况下增加的临时维保，出具合格报告，确保自动消防设施正常工作。

2.报价方式

投标单位依据项目设施信息及相关维保法规计算维保费用。因涉金宝/金都不同公司签订合同，投标单位按照不同项目分别计算维保费用后汇总总价。

3.维保服务优质、价低者中标。

4.标书、报价单11月27日前发至公司招标邮箱报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com

投标联系人：秦忠菊  联系电话：0535-2701502

技术咨询： 杨军兴   联系电话：17353530538

5.投标保证金：2000元

汇款资料：

单位名称：山东金宝电子有限公司

帐    号：5000 6473 3510 017

开 户 行：恒丰银行招远支行

设施更换综合单价

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感（普通型） | 个 | 1 |  |
| 2 | 烟感（防爆型） | 个 | 1 |  |
| 3 | 声光（普通型） | 个 | 1 |  |
| 4 | 声光（防爆型） | 个 | 1 |  |
| 5 | 手报（普通型） | 个 | 1 |  |
| 3 | 手报（防爆型） | 个 | 1 |  |
| 4 | 广播（普通型） | 个 | 1 |  |
| 5 | 广播（防爆型） | 个 | 1 |  |
| 6 | 消防电话 | 个 | 1 |  |
| 7 | 喷头 | 个 | 1 |  |
| 8 | 防火阀（70度） | 个 | 1 |  |
| 9 | 防火阀（280度） | 个 | 1 |  |
| 10 | 模块（单输入/输出或输入输出型） | 个 | 1 |  |
| 11 | 可燃气体探头 | 个 | 1 |  |
| 12 | 液位变送器 | 个 | 1 |  |
| 13 | 液晶液位显示计 | 个 | 1 |  |
| 14 | 排烟风机执行机构 | 个 | 1 |  |
| 15 | 消防电话主机 | 个 | 1 |  |
| 16 | 消防广播主机 | 个 | 1 |  |
| 17 | （用电监控器/防火门监控器）的液晶显示屏 | 个 | 1 |  |
| 18 | 用电监控器主机 | 个 | 1 |  |
| 19 | 防火门监控器主机 | 个 | 1 |  |